PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015

INTRODUÇÃO

A Comissão Pregoeira da Prefeitura do Município de Tanguá, mediante a pregoeira designada pela Portaria nº. 0138 de 01 de julho de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 12/08/2015, às 09 horas, na Rua Vereador Manoel de Macedo, nº 680 – Centro – Tanguá – RJ, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, conforme descrito neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto nas Leis 10.520/2002 e 8.666/93; Decreto Municipal nº 1095/2006 de 10 de junho de 2006, Lei Complementar 123, Lei Municipal nº 635 de 31 de outubro de 2007 e demais normas aplicáveis, bem como pelas condições abaixo:

Este procedimento licitatório está vinculado ao processo administrativo nº 1515/2014 expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser comunicadas aos adquirentes do edital.

Este edital poderá ser adiado ou revogado por razões de interesse público, ou anulado, sem que caiba aos licitantes qualquer direito à reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 21 do Decreto Municipal 1095/2006.

O edital e seus anexos poderão ser adquiridos na sala da Comissão de Pregão da Prefeitura do Município de Tanguá, no endereço acima.

Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data do início desta licitação através do telefone (21) 2747 1140;

Valor do edital: 01 (uma) resma de 500 folhas de papel A4.

1- OBJETO

1.1- O Objeto do presente pregão é o REGISTRO DE PREÇO da proposta mais vantajosa para a aquisição de Materiais Hospitalares e demais insumos para a Rede Municipal de Saúde, de acordo com as especificações, conforme termo de referência anexo e demais disposições deste edital.

2- AQUISIÇÃO E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

2.1- O edital encontra-se à disposição do interessado na Comissão de Pregão, no endereço e telefone acima mencionados.

2.2- Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou formular impugnações contra o ato convocatório, devendo fazer por escrito, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da sessão pública de abertura da licitação, sob pena de decadência do direito, devendo ser dirigidos ao pregoeiro, no endereço acima, no horário comercial.

2.3- Caberá ao pregoeiro responder, dentro de 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento, as impugnações e pedidos de esclarecimentos formulados tempestivamente, com encaminhamento de cópia da resposta a todos os interessados.

2.4- No caso de ausência da solicitação, pressupõe-se que os elementos constantes neste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente qualquer reclamação.

2.5- Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1- Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstos no orçamento desta municipalidade conforme descrito no termo referencia constante neste edital.

4- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1- O julgamento do presente pregão será feito pelo critério de MENOR PREÇO UNITARIO.

5- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

5.1- Poderão participar da presente licitação as empresas inscritas no registro cadastral da Prefeitura Município de Tanguá ou as que apresentarem toda documentação necessária à qualificação na hora da licitação.

5.2- Não poderão participar desta licitação:

a) Empresas de que trata o art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;

b) Empresas suspensas do direito de licitar no prazo e nas condições do impedimento e as declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração pública federal, estadual ou municipal;

c) Empresas em estado de falência ou concordata;

d) Consórcios;

e) Não será permitida a participação de licitantes que tenham tomado parte na elaboração do projeto. Também é vedado concorrer às empresas que possuam em seu quadro técnico, profissional que participou na elaboração do projeto como autor ou colaborador.

5.3- A apresentação da proposta significará que o licitante tomou conhecimento de todas as informações que julgou necessárias à sua participação, que examinou o conteúdo do edital e seus Anexos e os encontrou corretos, e que aceita, integral e irretratavelmente os seus termos.

5.4- O licitante vencedor obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação de acordo com o art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº. 8.666/93.

5.5- A participação na licitação importa total e irrestrita submissão das proponentes às condições deste edital.

6- CREDENCIAMENTO

6.1- A abertura desta licitação se dará em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro designado e se realizará conforme legislação mencionada no preâmbulo deste edital.

6.2- Antes do início da sessão, a proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, por um representante que, devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos da legislação.

6.3- O credenciamento se fará, no caso de representante, além do contrato social, instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.4- Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 01 (uma) licitante.

6.5- Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores mesmo que não estejam munidos de procuração. A ausência deste documento implicará de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor eventual recurso das decisões do Pregoeiro, ficando o portador impedido de se manifestar durante os trabalhos.

6.6- A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do pregoeiro.

6.7- Declarado encerrado o procedimento do credenciamento, não será admitida a participação de outras participantes.

7- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS

7.1- No local, data e hora fixados no preâmbulo deste edital, apresentarão os licitantes suas propostas e documentos de habilitação em 02 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

ENVELOPE “A” – PROPOSTA

COMISSÃO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE

ENVELOPE “B” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE

7.2- relação de documentos que deverão ser entregues fora dos envelopes “A” e “B”:

7.2.1 – Declaração de habilitação – anexo V;

7.2.2 – Credenciamento – anexo VI;

7.2.3 – Declaração de preços – anexo VII e

7.2.4 – Declaração de ME ou EPP – anexo VIII;

7.2.5 – Contrato social;

7.2.6 – cédulas de identificação dos sócios e do credenciado, quando for o caso.

7.3 – todos os documentos relacionados acima deverão ser apresentados em cópia reprográfica com reconhecimento de firma por autenticidade, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, que contenha (nos Anexos) razão social, endereço, telefone, fax, CNPJ, e-mail, site ou qualquer outro dado considerado relevante, devendo estar devidamente datada, assinada/rubricadas pelo representante legal da empresa na ordem de solicitação dos documentos conforme item 7.2 e seus subitens.

7.4- O Licitante, que não atender a todos os requisitos do item 7 e seus subitens, será desclassificado.

8- ENVELOPE “A” – PROPOSTA

8.1 A proposta de preços deverá vir acompanhada por um CD ou DVD, contendo a proposta, com o arquivo salvo no Excel (não deverá estar em PDF).

8.2- A proposta de preços deverá ser apresentada em original no formulário oficial da Prefeitura (modelo Anexo II), em (02) duas vias, digitada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, que contenha razão social, endereço, telefone, fax, CNPJ, e-mail, site ou qualquer outro dado considerado relevante, devendo estar devidamente datada, assinada na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da proponente contendo:

8.2.1- Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

8.2.2- Descrição clara do objeto licitado com indicação de marca, referência, procedência e outros elementos;

8.2.3- Devendo constar todos os itens com respectivos preços nos itens cotados e nos itens não cotados deverá ser inscrito N/C (não cotado);

8.2.4- Preço unitário, total por item ou por lote e preço global, em real, expressos em algarismo e por extenso de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

8.2.5- As Propostas de Preços serão verificadas pela Comissão de Pregão, quanto a erros aritméticos, que serão corrigidos da seguinte forma:

a) Divergência entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado o valor por extenso.

b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente - será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto.

c) Erro de adição - será retificado conservando-se parcelas corretas e trocando-se a soma.

8.2.6- O preço total apresentado na Proposta de Preços corrigido pela Comissão de Pregão, em conformidade com os procedimentos acima e após anuência do licitante, constituirá o valor da proposta. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.

8.2.8- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem no todo ou em parte, as disposições deste edital.

8.2.9- O Licitante, que alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Proposta de Preço (Anexo II), será desclassificado.

8.2.10- Prazo da entrega do objeto será de acordo com o Termo de Referência, contados a partir da assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho.

8.2.11- Garantia de que o objeto será substituído, sem ônus para a administração, caso não esteja de acordo com as especificações e padrões exigidos.

8.3- Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital, anexo VII;

8.4- Registro de Produto junto ao Ministério da Saúde (RMS);

8.5- Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF);

8.6- Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando sua aptidão por já ter sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o objeto da presente licitação.

8.6- Em caso de discrepância entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro.

8.7- Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título.

8.8 – Todos os documentos relacionados acima deverão ser apresentados em cópia reprográfica com reconhecimento de firma por autenticidade (inclusive a Proposta de Preço), devendo estar devidamente datada, rubricadas pelo representante legal da empresa na ordem de solicitação dos documentos conforme item 8.

8.9- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem exigências do ato convocatório, que sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestações inexeqüíveis.

8.10 – Poderão ser desclassificados os itens, cujos valores estejam acima dos estimados, após a fase de lances.

8.11 – As empresas de melhores propostas deverão apresentar à Comissão Pregoeira, mídia contendo a proposta dos itens por elas vencidos.

8.12 – A empresa que não atender  a todos os requisitos do item 8 terá sua proposta desclassificada.

9- ENVELOPE “B” – DOCUMENTAÇÃO

9.1- Para habilitação é necessária a apresentação dos seguintes documentos:

Habilitação Jurídica:

9.1.1- Cédula de identidade do sócio administrador e do representante quando credenciado;

9.1.2- Registro comercial, no caso da empresa individual;

9.1.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;

9.1.4- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

Qualificação Econômico-Financeira:

9.1.5- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com declaração informando a quantidade de cartórios existentes.

9.1.6- Balanço patrimonial e demonstrações do último exercício social, já exigíveis, registrado na Junta Comercial ou em cartório, contendo: Termo de Abertura, Termo de Encerramento, índices oficiais (LG - Liquidez Geral, LC - Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral) apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data da apresentação da proposta;

9.1.7- Prova de capital integralizado ou de patrimônio líquido no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado da licitação, na forma prevista § 2º e 3º, do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93;

Regularidade Fiscal:

9.1.8- Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual;

9.1.9- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da união, que abrange inclusive as contribuições sociais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, da sede da proponente.

9.1.10- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal e Dívida ativa do Estado, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede da licitante.

9.1.11- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, da sede da licitante.

9.1.12- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

9.1.13- Certificado de regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), nos termos do Art. 195, § 3º da Constituição Federal;

9.1.14 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) que comprove a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

9.2 – Certificado de Cadastro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

9.3 – Certidão de Regularidade no Conselho Federal de Farmácia (Pessoa jurídica), junto com a comprovação de pagamento do ano vigente.

9.4 – CRF - Comprovação de Registro do profissional técnico responsável (Pessoa física), junto com à comprovação de pagamento do ano vigente.

9.5- Declaração de menor – anexo III;

9.6- Declaração de superveniência – anexo IV;

9.7- As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios. Não existindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados da sua expedição.

10- DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

10.1 Todos os documentos relacionados acima deverão ser apresentados em cópia reprográfica com reconhecimento de firma por autenticidade (alvo os emitidos pela internet), sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, que contenha (nos Anexos) razão social, endereço, telefone, fax, CNPJ, e-mail, site ou qualquer outro dado considerado relevante, devendo estar devidamente datada, assinada /rubricadas pelo representante legal da empresa na ordem de solicitação dos documentos conforme item 9.

10.1- Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos ou que façam em desacordo com este edital.

10.2- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

11- ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

11.1- A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital terá início a sessão pública do PREGÃO, quando o pregoeiro receberá os envelopes de propostas e documentação, passando à abertura do envelope “A”.

11.2- Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a(s) proposta(s), ocasião em que será procedida a verificação da conformidade dessa(s) com os requisitos estabelecidos neste edital, desclassificando-se as incompatíveis. A seguir, as propostas serão analisadas e rubricadas pelos licitantes presentes ao certame.

11.3- Ato contínuo, o pregoeiro classificará as propostas de menor preço e aquelas que tenham valores sucessivos em ordem crescente de preços, em até 10% (dez por cento) daquela.

11.4- Quando não se verificar, no mínimo 03 (três) propostas escritas com preços compreendidos de acordo com o critério estabelecido anterior, o pregoeiro classificará as propostas subseqüentes de menor preço, quaisquer que sejam os preços ofertados, a fim de que participem dos lances verbais.

11.5- Prosseguindo, será dado início à fase de apresentação dos lances, da qual participarão somente as proponentes classificadas na forma dos itens acima.

11.6- Os lances serão feitos verbalmente pelas proponentes classificadas, em ordem seqüencial e a convite do pregoeiro, a partir da proponente classificada como de maior preço, sendo imediatamente registrado pelo pregoeiro o seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

11.7- As proponentes poderão oferecer lances sucessivos, em valores distintos e decrescentes.

11.8- Só será aceito o lance cujo valor seja inferior ao último lance registrado.

11.9- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.10- Durante o transcurso da sessão pública, o pregoeiro informará constantemente as licitantes o valor de menor lance.

11.11- A sessão de lances será ininterrupta, até que seja estabelecido o menor lance a ser contratado.

11.12- Quando houver necessidade de interrupção dos lances, por motivo devidamente justificado, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa as participantes, divulgando data e hora para a reabertura da sessão.

11.13- A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, informado pelo pregoeiro as licitantes, após o que aguardará pelo período de até 15 (quinze) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

11.14- A proponente que não apresentar lance quando convocada pelo pregoeiro ou aquela que expressamente desistir de fazer lance, será excluída dessa fase, mantendo-se o último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

11.15- Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre as propostas de menor preço e o valor estimado para as aquisições.

11.16- O empate entre duas ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente pregão.

12- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada como de menor preço quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito, desclassificando-a se incompatível com os preços praticados no mercado.

12.2- O pregoeiro sempre poderá negociar diretamente com a proponente a fim de obter melhor preço, verificando-se essa possibilidade após o exame da proposta de menor valor, observado o disposto do item acima e quando não se verificarem lances verbais.

12.3- O pregoeiro anunciará a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

12.4- Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará as propostas ou os lances subseqüentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda as exigências editalícias.

12.5- A licitante declarada vencedora deverá apresentar ao pregoeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, a proposta escrita de preço contemplando o lance final ofertado, observando o item 8.17, caso a proposta tenha valor acima de R$ 264.000,00.

12.6- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades estabelecidas neste edital.

12.7- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes.

12.8- Quando todas licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.

12.9- Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a administração e nem ferir os direitos dos demais participantes.

12.10 - Microempresas e empresas de pequeno porte

12.11 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do artigo 5º, § 2º da Lei Municipal 635/2007, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 6º do artigo 5º da Lei Municipal nº 635/2007.

12.12 - Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito.

13- HABILITAÇÃO

13.1- Uma vez verificada a aceitabilidade da proposta, será aberto o envelope “B” – documentação, para constatação das condições de habilitação da empresa proponente.

13.2- Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, observado o disposto no seu item 9, a licitante será declarada vencedora.

13.3- Será desclassificada a proposta que, classificada como a de menor preço, não atender a qualquer das exigências para habilitação fixadas no edital, situação em que o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a obtenção de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital.

13.4- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja formalizado o acordo, com a entrega da nota de empenho/assinatura do contrato à licitante vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este prazo sem que sejam retirados, serão destruídos.

13.5 - Microempresas e empresas de pequeno porte (artigo 3º da Lei Municipal 635)

13.6 - A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação. – Art. 4º do Decreto 6.204/2007

13.7 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de retirada de empenho, no entanto, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrição;

13.8 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

13.9 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

14- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1- Constatado o atendimento das exigências previstas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

14.2- Não havendo interposição de recurso, após seu julgamento, a autoridade superior adjudicará e homologará o objeto da licitação.

14.3- O resultado dessa licitação será publicado na Resenha Municipal.

15- DOS RECURSOS

15.1- A licitante interessada em interpor recurso deverá manifestar-se no final da sessão pública do pregão, registrando-se em ata a síntese de suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de até 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas a apresentarem contra-razões em igual prazo que correrá a partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

15.2- As razões e contra-razões de recurso deverão ser enviadas à Comissão de Pregão, no endereço indicado no preâmbulo deste edital.

15.3- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante ou não encaminhamento das razões do recurso no prazo legal indicado acima, uma vez verificado que o consignado em ata não é suficiente para o seu julgamento, importará na decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro à vencedora.

15.4- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.5- Os recursos terão efeito suspensivo e serão dirigidos à autoridade superior, por intermédio do pregoeiro, que considerando ou não sua decisão no prazo de 03 (três) dias, os encaminhará devidamente informados à autoridade superior que decidirá de forma fundamentada.

15.6- A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, reduzida a termo em ata.

15.7- Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação do objeto à licitante vencedora.

15.8- Uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade superior, a licitante vencedora será convocada, por escrito, à comparecer, dentro do prazo de 03 (três) dias após o ato convocatório, para recebimento da nota de empenho/assinatura do contrato.

15.9- O prazo de convocação acima poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela autoridade superior da instituição.

15.10- Deixando a adjudicatária de receber a nota de empenho/assinatura do contrato no prazo mencionado, contados da data de sua efetiva e documentalmente comprovada convocação, o pregoeiro procederá sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas à faltosa, ao exame das ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de proposta que atenda ao edital, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação.

16- DO CONTRATO E DO PAGAMENTO

16.1- O contrato poderá ser substituído pela nota de empenho, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital, as Lei nº 10.520 e 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

16.2- O pagamento será efetuado pelo Departamento de Tesouraria através de depósito na conta corrente da contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a entrega dos materiais no Departamento de Almoxarifado, sito à Rua Demerval Garcia de Freitas, nº 88, Centro – Tanguá - RJ, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura, a qual será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei nº 8.666/93 e desde que não ocorra fato impeditivo provocado pela adjudicatária.

16.3- Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar além da nota fiscal/fatura, o recibo discriminado de acordo com a nota de empenho.

16.4- Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

16.5- O pagamento somente será efetuado após a comprovada regularidade da contratada, por meio de consulta ‘on-line’.

16.6- Caso se faça necessária representação de qualquer fatura por culpa do contratado, o prazo para pagamento reiniciar-se-á a contar da data da respectiva representação.

16.7- Os preços são fixos e irreajustáveis.

17- PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1- As licitantes, adjudicatárias e demais participantes desta licitação estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

17.2- A licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes desta licitação e compromissos em suas propostas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados a juízo da administração, aplicar-se-ão as seguintes sanções, em função da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda, as circunstâncias e o interesse desta municipalidade.

I – advertência;

II – multa equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor da fatura por dia em que sem justa causa a contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, quando então incidirá em outras cominações legais;

III – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a administração pública, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos.

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir com a contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

17.3- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item acima poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

17.4- As multas e outras sanções previstas neste instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da contratada, devidamente comprovada perante a contratante.

17.5- As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da contratante. Se a contratada não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para esse fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

17.6- Aplicar-se-á multa de 3% (três por cento) do valor total da obrigação, pela não aceitação da nota de empenho e/ou recusa de assinatura do contrato dentro do prazo de validade da proposta.

17.7- Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1- O pregoeiro lavrará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que fará parte integrante do processo licitatório e estará disponível para consulta no endereço informado neste edital.

18.2- É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente nos envelopes “A” e “B”.

18.3- A presente licitação a qualquer tempo poderá ser adiada por conveniência exclusiva da administração, revogada no todo ou em parte por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiro sem que caibam as licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da Lei nº 8.666/93.

18.4- Anulação do procedimento licitatório induz a do contrato/nota de empenho.

18.5- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, § 1º e 2º da Lei 8.666/93.

18.6- As licitantes são responsáveis, administrativa, civil e plenamente pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.7- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.8- Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

18.9- O Foro da Comarca de Itaboraí / RJ será competente para dirimir as questões oriundas deste procedimento licitatório, até que seja instalada a Comarca de Tanguá, renunciando as partes a qualquer outro, ainda que privilegiado.

18.10- Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.

18.11- São partes integrantes deste edital:

Anexo I – Termo de referência;

Anexo II – Proposta de preços;

Anexo III – Declaração de menor;

Anexo IV – Declaração de superveniência;

Anexo V – Declaração de habilitação (Art. 4º, Inciso VII da Lei 10.520/2002);

Anexo VI – Carta de credenciamento;

Anexo VII – Declaração de preços;

Anexo VIII – Modelo de declaração da ME ou EPP;

Anexo IX – Modelo minuta da Ata de Registro de Preço;

Anexo X – Modelo minuta de contrato

Tanguá, 28 de julho de 2015.

Andréia Pereira Rodrigues

Pregoeira

ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO Nº 008/2015

1 – OBJETIVO:

1.1 – Aquisição de Materiais Hospitalares e demais insumos para a Rede Municipal de Saúde.

2 – JUSTIFICATIVA:

2.1 – A presente despesa se justifica haja vista a necessidade de utilização contínua dos materiais e insumos em nossa rede de Saúde, onde foi utilizado como comparativo para solicitação o consumo dos últimos 12 (doze) meses, alterações sazonais de listagens de medicamentos e adequações devido à sintomatologia local.

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1 – A despesa correrá por conta:

| Ficha | Elemento de Despesa | Descrição | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 33.90.30.35.00 | MATERIAL HOSPITALAR |  |

3.2 – Modalidade de empenho: GLOBAL.

3.3 – Modalidade de Licitação: REGISTRO DE PREÇO

4 – PRAZO:

4.1 – Este REGISTRO DE PREÇO terá validade de 12 (doze) meses.

5 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

5.1 – O material deverá ser entregue em até 30 dias após a emissão da nota de empenho no Departamento de Almoxarifado, situado à Rua Rua Demerval Garcia de Freitas, 88 – Centro – Tanguá – RJ,  das 8:00às 17:00 de segunda a sexta, em dia de expediente normal;

5.2 – A empresa que não cumprir o prazo acima estipulado estará sujeita às sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93;

5.3 – Após a entrega, constatadas inconformidades no objeto, o mesmo será substituído por um em conforme, sem direito a ressarcimento à contratada e sem ônus ao Município, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

6 – VALIDADE DOS MATERIAIS:

6.1 – Para efeito de garantia do produto, será observada a data de validade dos produtos que terão de ter no mínimo 12 meses de prazo

7 – OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR:

7.1 – Efetuar a entrega do material de acordo com as especificações e demais condições estipuladas neste Termo de Referência, e Nota de Empenho, constando em Nota Fiscal indicações de fabricante, Lote e Validade dos itens;

7.2 – Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

7.3 – Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o material em que se verifique dano em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

7.4 – Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação;

7.5 – Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.6 – Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que vierem a ser estipulados em contrato.

8 – OBRIGAÇÃO DA PREFEITURA:

8.1 Proporcionar todas as facilidades para as contratadas possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo;

8.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

8.3 Receber o produto e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade;

8.4 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no edital;

8.5 Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de fornecimento;

9 – SANÇÕES:

9.1 A empresa que não cumprir, na íntegra, a regularidade da entrega dos materiais estará sujeita as sanções estabelecidas no edital, no contrato, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.6666/93;

10 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

10.1 Pelo fornecimento do objeto da presente licitação, a contratante efetuará o pagamento à contratada, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente atestada por 02 servidores, não sendo o ordenador de despesas.

10.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após efetivo recebimento do objeto, sendo que a contratada deverá encaminhar juntamente a nota fiscal;

11 – RESULTADOS ESPERADOS

11.1 – Esta aquisição visa atender e satisfazer ao setor de Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, propiciando maior agilidade ao atendimento as demandas de medicamentos especiais e de demanda Judicial.

12 - PLANILHA ESTIMATIVA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua de madeira, medindo no mínimo 13,5 x 1,5cm, acondicionado em pacote c/ 100 unidades | Pacote | 600 | 7,20 | 4.320,00 |
| 2 | Agulha descartável, (20 x 5,5 ) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 240 | 9,22 | 2.212,80 |
| 3 | Agulha descartável, (13 x 4,5) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 960 | 9,22 | 8.851,20 |
| 4 | Agulha descartável, (25 x 07) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 960 | 9,22 | 8.851,20 |
| 5 | Agulha descartável, (30 x 08) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 960 | 9,22 | 8.851,20 |
| 6 | Agulha descartável, (40 x 12) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 960 | 12,30 | 11.808,00 |
| 7 | Algodão hidrófilo 500g, absorvente, acondicionado em pacote de 500g | Rolo | 1200 | 17,01 | 20.412,00 |
| 8 | Almotolia - 250 ml - bico reto (marrom) | Unid. | 600 | 3,99 | 2.394,00 |
| 9 | Almotolia - 250 ml - bico reto (transparente) | Unid. | 600 | 3,99 | 2.394,00 |
| 10 | Aparelho de Barbear descartável com 02 lâmina. | Unid. | 600 | 3,00 | 1.800,00 |
| 11 | Atadura de crepom, mín. 13 fios de algodão por cm2, larg. 10cm x 4,5m , pacote c/ 12 rolos. | Pacote | 4800 | 14,08 | 67.584,00 |
| 12 | Atadura de crepom, mín. 13 fios de algodão por cm2, larg. 15cm x 4,5m, pacote c/ 12 rolos | Pacote | 4800 | 18,53 | 88.944,00 |
| 13 | Atadura de crepom, mín. 13 fios de algodão por cm2, larg. 20cm x 4,5m, pacote c/ 12 rolos. | Pacote | 2400 | 22,96 | 55.104,00 |
| 14 | Atadura de crepom, mín. 13 fios de algodão por cm2, larg. 30cm x 4,5m, pacote c/ 12 rolos. | Pacote | 2400 | 35,82 | 85.968,00 |
| 15 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 10 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 360 | 19,80 | 7.128,00 |
| 16 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 15 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 360 | 29,68 | 10.684,80 |
| 17 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 20 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 360 | 39,35 | 14.166,00 |
| 18 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 6 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 240 | 15,01 | 3.602,40 |
| 19 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 8 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 240 | 18,13 | 4.351,20 |
| 20 | Atadura gessada, largura 10cm X com no mínimo 03m de comprimento - embalada individualmente em cx. com 20 rolos | Pacote | 240 | 47,37 | 11.368,80 |
| 21 | Atadura gessada, largura 15cm X com no mínimo 03m de comprimento - embalada individualmente em cx. com 20 rolos | Pacote | 240 | 71,80 | 17.232,00 |
| 22 | Atadura gessada, largura 20cm X com no mínimo 04m de comprimento - embalada individualmente em cx. com 20 rolos | Pacote | 240 | 123,46 | 29.630,40 |
| 23 | Atadura ortopédica de algodão, larg. 10cm x no mínimo 01m - embalada individualmente, em pacotes c/12 rolos ( referência Unitex ) | Pacote | 240 | 12,48 | 2.995,20 |
| 24 | Atadura ortopédica de algodão, larg. 15cm x no mínimo 01m - embalada individualmente, em pacotes c/12 rolos ( referência Unitex ) | Pacote | 240 | 18,87 | 4.528,80 |
| 25 | Atadura ortopédica de algodão, larg. 20cm x no mínimo 01m - embalada individualmente, em pacotes c/12 rolos ( referência Unitex ) | Pacote | 240 | 25,19 | 6.045,60 |
| 26 | Bobina Milimetrada para eletrocardiograma 216mm x 30m. | Unid. | 120 | 48,47 | 5.816,40 |
| 27 | Bobina Milimetrada para eletrocardiograma 48mm x 30m. | Unid. | 240 | 6,60 | 1.584,00 |
| 28 | Avental descartável Manga longa pacote com 10 unidades | Pacote | 1200 | 20,16 | 24.192,00 |
| 29 | Cânula de Guedel N° 0 em PVC Flexível | Unid. | 60 | 6,12 | 367,20 |
| 30 | Cânula de Guedel N° 1 em PVC Flexível | Unid. | 60 | 6,12 | 367,20 |
| 31 | Cânula de Guedel N° 2 em PVC Flexível | Unid. | 60 | 6,12 | 367,20 |
| 32 | Cânula de Guedel N° 3 em PVC Flexível | Unid. | 60 | 6,12 | 367,20 |
| 33 | Cânula de Guedel N° 4 em PVC Flexível | Unid. | 60 | 6,12 | 367,20 |
| 34 | Cânula de Guedel N° 5 em PVC Flexível | Unid. | 60 | 6,12 | 367,20 |
| 35 | Cânula traqueostomia descartável com 3.0 mm de diâmetro interno, descartável, com cuff e com guia obturador, estéril, embalada individualmente | Unid. | 60 | 31,21 | 1.872,60 |
| 36 | Cânula traqueostomia descartável com 4.0 mm de diâmetro interno, descartável, com cuff e com guia obturador, estéril, embalada individualmente | Unid. | 60 | 31,21 | 1.872,60 |
| 37 | Cânula traqueostomia descartável com 5.0 mm de diâmetro interno, descartável, com cuff e com guia obturador, estéril, embalada individualmente | Unid. | 60 | 31,21 | 1.872,60 |
| 38 | Cateter intravenoso de poliuretano 14g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 2400 | 1,23 | 2.952,00 |
| 39 | Cateter intravenoso de poliuretano 16g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 2400 | 1,23 | 2.952,00 |
| 40 | Cateter intravenoso de poliuretano 18g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 12000 | 1,23 | 14.760,00 |
| 41 | Cateter intravenoso de poliuretano 20g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 12000 | 1,23 | 14.760,00 |
| 42 | Cateter intravenoso de poliuretano 22g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 12000 | 1,23 | 14.760,00 |
| 43 | Cateter intravenoso de poliuretano 24g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 12000 | 1,23 | 14.760,00 |
| 44 | Cateter para oxigenoterapia, tipo óculos, estéril, embalado individualmente | Unid. | 1200 | 2,56 | 3.072,00 |
| 45 | Cobre Corpo plástico, descartável C/ zíper, ( PRETO OU CINZA )- tam. ADULTO | Unid. | 120 | 14,98 | 1.797,60 |
| 46 | Cobre Corpo plástico, descartável C/ zíper, ( PRETO OU CINZA )- tam. JUVENIL | Unid. | 60 | 12,52 | 751,20 |
| 47 | Coletor para material perfuro cortante, capacidade de 7 litros, confeccionado em material rígido, impermeável e resistente a perfuração e a queda, mantendo a integridade com reklação a montagem e fechamento, isento de ruptura, com sistema de abertura e fechamento. | Unid. | 240 | 5,74 | 1.377,60 |
| 48 | Coletor para material perfuro cortante, capacidade de 13 litros, confeccionado em material rígido, impermeável e resistente a perfuração e a queda, mantendo a integridade com reklação a montagem e fechamento, isento de ruptura, com sistema de abertura e fechamento. | Unid. | 1200 | 11,13 | 13.356,00 |
| 49 | Coletor para material perfuro cortante, capacidade de 20 litros, confeccionado em material rígido, impermeável e resistente a perfuração e a queda, mantendo a integridade com reklação a montagem e fechamento, isento de ruptura, com sistema de abertura e fechamento. | Unid. | 600 | 14,85 | 8.910,00 |
| 50 | Coletor de urina com sistema aberto, em PVC, transparente, de 1200 a 1500ml, em tubo em PVC cristal com retentor e conector de sonda, tampa protetora, alça para sustentação, embalada individualmente. | Unid. | 600 | 5,84 | 3.504,00 |
| 51 | Coletor de urina, com sistema fechado , com graduação em ml, válvula anti-refluxo, capacidade 2000ml, suporte para acoplamento ao leito, corta fluxo no sentido paciente bolsa, local apropriado para coleta asséptica de amostra, saída para esvaziamento com clampe para vedação e embalado individualmente. | Unid. | 600 | 4,53 | 2.718,00 |
| 52 | Compressa campo operatório, 50 x 45cm, algodão, pacote c/ 50 unidades. | Pacote | 240 | 251,92 | 60.460,80 |
| 53 | Compressa cirúrgica de gaze e dobras, mínimo de 13 fios por cm2, 7,5 x 7,5cm, pacote estéril c/ 10 unidades. | Pacote | 120000 | 1,57 | 188.400,00 |
| 54 | Compressa de gaze, mínimo de 13 fios por cm 2, 7,5 x 7,5cm, pacote com 500 unidades. | Pacote | 1200 | 53,17 | 63.804,00 |
| 55 | Dispositivo intermediário com 02 vias para administração simultânea de soluções, com tubo cristal atóxico, pinças corta fluxo, conector Luer, com tampa de reserva e protetor em todas as vias, embalado individualmente. (Polifix) | Unid. | 12000 | 3,28 | 39.360,00 |
| 56 | Dispositivo intermediário com 04 vias para administração simultânea de soluções, com tubo cristal atóxico, pinças corta fluxo, conector Luer, com tampa de reserva e protetor em todas as vias | Unid. | 2400 | 4,65 | 11.160,00 |
| 57 | Eletrodo descartável para uso adulto e infantil, com gel, auto-adesivo, hipoalérgico, formato redondo, com dispositivo metálico, embalado individualmente, para fixação ao equipamento. Pacote com 50 unid. | Pacote | 60 | 27,99 | 1.679,40 |
| 58 | Embalagem para esterilização, Papel Grau cirúrgico+ Filme laminado de Poliester+ Polipropileno, medindo 15cm, bobina c/ 100 metros. | Rolo | 96 | 149,50 | 14.352,00 |
| 59 | Embalagem para esterilização, Papel Grau cirúrgico+ Filme laminado de Poliester+ Polipropileno, medindo 30cm, bobina c/ 100 metros. | Rolo | 96 | 292,32 | 28.062,72 |
| 60 | Embalagem para esterilização, Papel Grau cirúrgico+ Filme laminado de Poliester+ Polipropileno, medindo 40cm, bobina c/ 100 metros. | Rolo | 96 | 425,18 | 40.817,28 |
| 61 | Equipo para soro, com câmara gotejadora flexível, com perfeita vedação, entrada de ar (suspiro), conector universal, penetrador tri facetado para adaptação em ampola plástica e frasco de vidro (uso em sistema fechado), pinça rolete de alta precisão, comprimento mínimo de 1,40 cm, descartável, estéril, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 18000 | 5,35 | 96.300,00 |
| 62 | Equipo para soro pediátrico, com microgotas, atóxico, apirogênico, tubo em PVC cristal atóxico, com perfeita vedação, conector universal, penetrador tri facetado para adaptação em ampola plástica e frasco de vidro (uso em sistema fechado) pinça rolete de alta precisão, câmara rígida,copo gotejador, flexível, comprimento mínimo de 1,40 cm. , descartável, estéril, atóxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 1200 | 4,63 | 5.556,00 |
| 63 | Equipo para administração de soluções parenterais, com câmara graduada capacidade para 150ml, macrogotas, graduação a cada ml, ponta perfurante para ampolas plásticas com tampa e pinça corta fluxo. | Unid. | 360 | 3,23 | 1.162,80 |
| 64 | Equipo para administração de soluções parenterais, com câmara graduada capacidade para 150ml, microgotas, graduação a cada ml, ponta perfurante para ampolas plásticas com tampa e pinça corta fluxo. | Unid. | 360 | 10,46 | 3.765,60 |
| 65 | Equipo para Incontinência Urinária ( Referência Jontex) | Unid. | 480 | 1,43 | 686,40 |
| 66 | Escalpe descartável 19g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre coforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 1200 | 0,34 | 408,00 |
| 67 | Escalpe descartável 21g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre conforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 12000 | 0,34 | 4.080,00 |
| 68 | Escalpe descartável 23g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre conforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 9600 | 0,34 | 3.264,00 |
| 69 | Escalpe descartável 25g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre conforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 2400 | 0,34 | 816,00 |
| 70 | Escalpe descartável 27g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre conforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 2400 | 0,34 | 816,00 |
| 71 | Escova cirúrgica, descartável, estéril, para degermação das mãos com lauril sulfato de sódio, a base de polivinil - pirrolidina 10% (com 1% de iodo ativo), embalada individualmente. | Unid. | 240 | 4,08 | 979,20 |
| 72 | Esparadrapo com largura de 10 cm x 4,5 m- impermeável, tecido de algodão. | Unid. | 1200 | 10,02 | 12.024,00 |
| 73 | Especulo vaginal, tamanho Pequeno, em poiliestireno de alto impacto, com válvula anatônica, dispositivo de abertura "borboleta" pigmentado, embalado individualmente e estéril. | Unid. | 2400 | 2,60 | 6.240,00 |
| 74 | Especulo vaginal, tamanho Médio, em poiliestireno de alto impacto, com válvula anatônica, dispositivo de abertura "borboleta" pigmentado, embalado individualmente e estéril. | Unid. | 6000 | 2,60 | 15.600,00 |
| 75 | Especulo vaginal, tamanho Gande, em poiliestireno de alto impacto, com válvula anatônica, dispositivo de abertura "borboleta" pigmentado, embalado individualmente e estéril. | Unid. | 1200 | 2,60 | 3.120,00 |
| 76 | Extensor para oxigênio, aproximadamente 120 cm de comprimento. | Unid. | 120 | 4,39 | 526,80 |
| 77 | Filme radiológico medindo 13 x 18, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 36 | 88,52 | 3.186,72 |
| 78 | Filme radiológico medindo 18 x 24, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 | 162,52 | 15.601,92 |
| 79 | Filme radiológico medindo 24 x 30, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 | 271,13 | 26.028,48 |
| 80 | Filme radiológico medindo 30 x 40, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 | 453,74 | 43.559,04 |
| 81 | Filme radiológico medindo 35 x 35, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 | 473,90 | 45.494,40 |
| 82 | Filme radiológico medindo 35 x 43, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 | 575,47 | 55.245,12 |
| 83 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 3 cm de comprimento caixa com 24 unidades. | Caixa | 24 | 71,23 | 1.709,52 |
| 84 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 2-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 3 cm de comprimento caixa com 24 unidades. | Caixa | 120 | 71,23 | 8.547,60 |
| 85 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 3-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo e 3,5 cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 144 | 71,23 | 10.257,12 |
| 86 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 4-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 2cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 120 | 71,23 | 8.547,60 |
| 87 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 5-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 2cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 96 | 71,23 | 6.838,08 |
| 88 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 6-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 2cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 36 | 71,23 | 2.564,28 |
| 89 | Fio de sutura Catgut Simples 0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 36 | 173,00 | 6.228,00 |
| 90 | Fio de sutura Catgut Simples 2,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 36 | 173,00 | 6.228,00 |
| 91 | Fio de sutura Catgut Simples 3,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 36 | 173,00 | 6.228,00 |
| 92 | Fio de sutura Catgut Simples 4,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 24 | 173,00 | 4.152,00 |
| 93 | Fio de sutura Catgut Simples 5,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 24 | 173,00 | 4.152,00 |
| 94 | Fio de sutura Catgut Simples 6,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 24 | 173,00 | 4.152,00 |
| 95 | Fita adesiva de papel, opaca, lisa, 19mmx50m, para uso em altoclave, sem indicador ( fita crepe ) | Unid. | 2400 | 4,86 | 11.664,00 |
| 96 | Fita adesiva para autoclave, com indicador térmico, medindo 19mm de largura x 30m de comprimento | Unid. | 1200 | 7,07 | 8.484,00 |
| 97 | Fita microporosa, hipoalérgica, medindo 2,5cm x 10m rolo com capa protetora. | Unid. | 1200 | 4,86 | 5.832,00 |
| 98 | Fita microporosa, hipoalérgica, medindo 5cm x 10m rolo com capa protetora. | Unid. | 1200 | 9,58 | 11.496,00 |
| 99 | Fixador de RX para processamento automático, acondicionado em bombona para 38 ls. | Galão | 60 | 218,65 | 13.119,00 |
| 100 | Fixador de Tubo Orotraqueal com material emborrachado revestido em material plástico e fixação adesiva – (referencia: CO 001 – Medfix). | Unid. | 120 | 27,37 | 3.284,40 |
| 101 | Formol 10% 1 litro | Frasco | 24 | 18,70 | 448,80 |
| 102 | Fralda descartável adulto, tamanho grande para cintura de 120 à 150cm ou de 70 à 80 quilos, com área absorvível, formato anatômico, capacidade mínima de absorção de 1500ml, com canas de distribuição de líquidos, fita adesiva local e elástico nas pernas acondicionada em pacote com 08 unidades. | Pacote | 240 | 14,83 | 3.559,20 |
| 103 | Fralda descartável para bebê, tamanho médio (peso faixa variável entre 11 a 14kg), formato anatômico, feita em floc-gel, presa na cintura por fita adesiva local, com elástico nas pernas. | Unid. | 240 | 1,13 | 271,20 |
| 104 | Fralda descartável para bebê, tamanho médio (peso faixa variável entre 05 a 11kg), formato anatômico, feita em floc-gel, presa na cintura por fita adesiva local, com elástico nas pernas. | Unid. | 240 | 1,13 | 271,20 |
| 105 | Fralda descartável para bebê, tamanho pequeno (peso faixa variável entre 03 até 05 kg), formato anatômico, feita em floc-gel, presa na cintura por fita adesiva local, com elástico nas pernas. | Unid. | 240 | 1,13 | 271,20 |
| 106 | Frasco em material pástico com divisões no interior para acomodação de três lâminas de citologia com tampa de rosca. | Unid. | 6000 | 0,50 | 3.000,00 |
| 107 | Gaze tipo queijo, mínimo de 13 fios por cm2 , medindo 91 x 91cm. | Rolo | 480 | 47,39 | 22.747,20 |
| 108 | Gorro cirúrgico descartável, com elástico, com no mínimo 30 gramaturas. | Unid. | 2400 | 0,38 | 912,00 |
| 109 | Kit citologia, para coleta de material citologico, oncótico, clamydia, bacterioscopias e secreções em geral, composto por uma espátula de Ayres em madeira e uma escova cervical. | Unid. | 9600 | 0,99 | 9.504,00 |
| 110 | Kit de Nebulização com copo branco leitoso, recipiente transparente, encaixe de rosca, com máscara tamanho adulto e conector para rede de oxigênio com sistema de enroscar. | Unid. | 120 | 10,56 | 1.267,20 |
| 111 | Kit de Nebulização com copo branco leitoso, recipiente transparente, encaixe de rosca, com máscara tamanho juvenil e conector para rede de oxigênio com sistema de enroscar. | Unid. | 120 | 10,56 | 1.267,20 |
| 112 | Kit macronebulizador 500 ml, traqueia corrugada com interno liso, comprimento de 1,20m, em silicone autoclavável ou PVC, máscara facial em PVC adulto | Unid. | 60 | 173,03 | 10.381,80 |
| 113 | Lâmina de Bisturi, nº 15, em aço inoxidável, estéril, embalado individualmente em caixa com 100 unidades | Caixa | 36 | 37,80 | 1.360,80 |
| 114 | Lâmina de Bisturi, nº 22, em aço inoxidável, estéril, embalado individualmente em caixa com 100 unidades | Caixa | 36 | 37,80 | 1.360,80 |
| 115 | Lâmina de Bisturi, nº 23, em aço inoxidável, estéril, embalado individualmente em caixa com 100 unidades | Caixa | 36 | 37,80 | 1.360,80 |
| 116 | Lâmina microscópica 25,4x76.2mm (1"x3") 1mm-2mm, Fosca, caixa com 50 unidades | Caixa | 360 | 7,92 | 2.851,20 |
| 117 | Lençol descartável com elástico - 30g - Medindo 2,00m x 0,90cm - Pacote com 10 | Pacote | 2400 | 2,09 | 5.016,00 |
| 118 | Luva cirúrgica de látex, pré-entalcada, estéril, nº 7,0, embalada individualmente | Par | 960 | 1,91 | 1.833,60 |
| 119 | Luva cirúrgica de látex, pré-entalcada, estéril, nº 7,5, embalada individualmente | Par | 2400 | 1,91 | 4.584,00 |
| 120 | Luva cirúrgica de látex, pré-entalcada, estéril, nº 8,0, embalada individualmente | Par | 2400 | 1,91 | 4.584,00 |
| 121 | Luva cirúrgica de látex, pré-entalcada, estéril, nº 8,5, embalada individualmente | Par | 600 | 1,91 | 1.146,00 |
| 122 | Luva de látex para procedimento, tamanho pequeno (P), acondicionado em caixa com no mínimo 100 unidades. | Caixa | 960 | 29,97 | 28.771,20 |
| 123 | Luva de látex para procedimento, tamanho médio (M), acondicionado em caixa com no mínimo 100 unidades. | Caixa | 1800 | 29,97 | 53.946,00 |
| 124 | Luva de látex para procedimento, tamanho grande (G), acondicionado em caixa com no mínimo 100 unidades. | Caixa | 960 | 29,97 | 28.771,20 |
| 125 | Máscara descartável (bico de pato), com as seguintes características: filtração acima de 95% para partículas acima de 0,3 mícron, composta por 04 camadas, sendo 02 de polipropileno, 01 filtro Melt Blow e 01 filme Loncet de polietileno, que bloqueia a entrada de fluídos por pórios, duplo sistema de tiras elásticas. | Unid. | 480 | 6,97 | 3.345,60 |
| 126 | Máscara cirúrgica descartável, hipoalérgica, confeccionada em não tecido, 3 camadas, sendo a intermediária com filtro bacteriológico, com mínimo de 3 pregas, dispositivo de metal de fixação nasal, maleável, resistente, tiras longas, mais de 4 arestas, mínimo de 40 g. | Unid. | 6000 | 0,41 | 2.460,00 |
| 127 | Óculos para proteção em policarbonato, transparente | Unid. | 120 | 10,01 | 1.201,20 |
| 128 | Pasta condutora p/ eletrocardiograma, ultrassonografia, e demais, acondicionada em frasco c/ no mínimo 100ml | Frasco | 240 | 2,68 | 643,20 |
| 129 | Pinça de Cherron descartável, confeccionada em poliestireno de alto impacto, na cor branco com 4 nveis de travamento, atingindo 250mm de comprimento e 35° de curvatura entre a alça e a ponta, utilizada em exames ginecologicos. | Unid. | 2400 | 2,88 | 6.912,00 |
| 130 | Revelador de RX para processamento automático, acondicionado em bombona para diluição de 38 litros. | Galão | 60 | 466,86 | 28.011,60 |
| 131 | Sapatilha cirúrgica descartável, com elástico, 40 gramaturas | Unid. | 240 | 6,75 | 1.620,00 |
| 132 | Seringa descartável 1ml, com agulha fixa 13 x 3,8 à 13 x 4,5ml, plástica, transparente de 03 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo, em unidades para insulinoterapia 100UI, estéril, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 1200 | 38,63 | 46.356,00 |
| 133 | Seringa descartável 1ml, plástica, transparente de 03 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo, em unidades para insulinoterapia 100UI, estéril, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 96 | 62,84 | 6.032,64 |
| 134 | Seringa descartável com capacidade de 10ml, plástica, estéril, transparente, de 3 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo em ml, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 120 | 64,94 | 7.792,80 |
| 135 | Seringa descartável com capacidade de 20ml, plástica, estéril, transparente, de 3 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo em ml, embalada individualmente em cx. com 100 unidades. | Caixa | 120 | 64,75 | 7.770,00 |
| 136 | Seringa descartável com capacidade de 3ml, plástica, estéril, transparente, de 3 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo em ml, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 480 | 35,67 | 17.121,60 |
| 137 | Seringa descartável com capacidade de 5ml, plástica, estéril, transparente, de 3 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo em ml, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 480 | 35,35 | 16.968,00 |
| 138 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 10, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 | 1,31 | 235,80 |
| 139 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 12, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 | 1,36 | 244,80 |
| 140 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 14, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 | 1,41 | 253,80 |
| 141 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 16, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 | 1,57 | 282,60 |
| 142 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 18, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente | Unid. | 180 | 1,73 | 311,40 |
| 143 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 20, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente | Unid. | 180 | 1,95 | 351,00 |
| 144 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 4, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente | Unid. | 180 | 1,08 | 194,40 |
| 145 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 6, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente | Unid. | 180 | 1,03 | 185,40 |
| 146 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 8, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 | 1,06 | 190,80 |
| 147 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável - curta nº 4 | Unid. | 180 | 1,14 | 205,20 |
| 148 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável - curta nº 6 | Unid. | 180 | 1,20 | 216,00 |
| 149 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável - longa nº 10 | Unid. | 180 | 1,84 | 331,20 |
| 150 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - curta nº 8 | Unid. | 180 | 1,21 | 217,80 |
| 151 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 12 | Unid. | 180 | 1,92 | 345,60 |
| 152 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 14 | Unid. | 180 | 1,95 | 351,00 |
| 153 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 16 | Unid. | 180 | 2,18 | 392,40 |
| 154 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 18 | Unid. | 180 | 2,25 | 405,00 |
| 155 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 20 | Unid. | 180 | 2,77 | 498,60 |
| 156 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 4 | Unid. | 180 | 1,52 | 273,60 |
| 157 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 8 | Unid. | 180 | 1,70 | 306,00 |
| 158 | Sonda Uretral descartável estéril nº 12 | Unid. | 720 | 1,57 | 1.130,40 |
| 159 | Sonda Uretral descartável estéril nº 14 | Unid. | 720 | 1,60 | 1.152,00 |
| 160 | Sonda Uretral descartável estéril nº 16 | Unid. | 720 | 1,69 | 1.216,80 |
| 161 | Sonda Uretral descartável estéril nº 18 | Unid. | 360 | 1,80 | 648,00 |
| 162 | Sonda Uretral descartável estéril nº 20 | Unid. | 360 | 1,88 | 676,80 |
| 163 | Sonda Uretral descartável estéril nº 22 | Unid. | 360 | 1,97 | 709,20 |
| 164 | Sonda uretral tipo foley, nº 12, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 | 4,73 | 1.135,20 |
| 165 | Sonda uretral tipo foley, nº 14, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 | 4,73 | 1.135,20 |
| 166 | Sonda uretral tipo foley, nº 16, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 | 4,73 | 1.135,20 |
| 167 | Sonda uretral tipo foley, nº 18, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 | 4,73 | 1.135,20 |
| 168 | Sonda uretral tipo foley, nº 20, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 | 4,73 | 1.135,20 |
| 169 | Sonda uretral tipo foley, nº 22, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 | 4,73 | 1.135,20 |
| 170 | Termômetro clínico, bulbo c/ mercúrio, graduação no corpo, na escala de 0ºa 42ºC | Unid. | 180 | 14,03 | 2.525,40 |
| 171 | Tubo de borracha látex, nº200 , rolo c/ 15m (garrote) | Rolo | 24 | 28,26 | 678,24 |
| 172 | Tubo de borracha látex, nº204 , rolo c/ 15m (garrote) | Rolo | 24 | 115,16 | 2.763,84 |
| 173 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 2.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 174 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 3.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 175 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 3.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 176 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 4.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 177 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 4.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 178 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 5.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 179 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 5.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 180 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 6.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 181 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 6.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 182 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 7.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 183 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 7.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 184 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 8.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 185 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 8.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 186 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 9.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 187 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 9.5(TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 | 7,94 | 952,80 |
| 188 | Umidificador para rede de Oxigênio de com capacidade de 250 ml. | Unid. | 120 | 24,24 | 2.908,80 |
| VALOR TOTAL | R$ 1.914.138,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: Um milhão novecentos e quatorze mil cento e trinta e oito reais |

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

Comissão Pregoeira

Processo nº. 1515/2014

Pregão presencial nº. 008/2015.

Prezados Senhores:

Conforme solicitação, apresentamos preços e condições para o material abaixo especificado:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | PREÇO UNIT. | Valor unitário por extenso | PREÇO TOTAL | Valor total por extenso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua de madeira, medindo no mínimo 13,5 x 1,5cm, acondicionado em pacote c/ 100 unidades | Pacote | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Agulha descartável, (20 x 5,5 ) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 240 |  |  |  |  |  |
| 3 | Agulha descartável, (13 x 4,5) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 960 |  |  |  |  |  |
| 4 | Agulha descartável, (25 x 07) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 960 |  |  |  |  |  |
| 5 | Agulha descartável, (30 x 08) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 960 |  |  |  |  |  |
| 6 | Agulha descartável, (40 x 12) tubo de aço inox, estéril - embalado individualmente caixa com 100 unid. | Caixa | 960 |  |  |  |  |  |
| 7 | Algodão hidrófilo 500g, absorvente, acondicionado em pacote de 500g | Rolo | 1200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Almotolia - 250 ml - bico reto (marrom) | Unid. | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 | Almotolia - 250 ml - bico reto (transparente) | Unid. | 600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Aparelho de Barbear descartável com 02 lâmina. | Unid. | 600 |  |  |  |  |  |
| 11 | Atadura de crepom, mín. 13 fios de algodão por cm2, larg. 10cm x 4,5m , pacote c/ 12 rolos. | Pacote | 4800 |  |  |  |  |  |
| 12 | Atadura de crepom, mín. 13 fios de algodão por cm2, larg. 15cm x 4,5m, pacote c/ 12 rolos | Pacote | 4800 |  |  |  |  |  |
| 13 | Atadura de crepom, mín. 13 fios de algodão por cm2, larg. 20cm x 4,5m, pacote c/ 12 rolos. | Pacote | 2400 |  |  |  |  |  |
| 14 | Atadura de crepom, mín. 13 fios de algodão por cm2, larg. 30cm x 4,5m, pacote c/ 12 rolos. | Pacote | 2400 |  |  |  |  |  |
| 15 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 10 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 360 |  |  |  |  |  |
| 16 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 15 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 360 |  |  |  |  |  |
| 17 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 20 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 360 |  |  |  |  |  |
| 18 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 6 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 19 | Atadura de malha tubular em algodão, medindo 8 cm de largura e 25 metros de comprimento | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 20 | Atadura gessada, largura 10cm X com no mínimo 03m de comprimento - embalada individualmente em cx. com 20 rolos | Pacote | 240 |  |  |  |  |  |
| 21 | Atadura gessada, largura 15cm X com no mínimo 03m de comprimento - embalada individualmente em cx. com 20 rolos | Pacote | 240 |  |  |  |  |  |
| 22 | Atadura gessada, largura 20cm X com no mínimo 04m de comprimento - embalada individualmente em cx. com 20 rolos | Pacote | 240 |  |  |  |  |  |
| 23 | Atadura ortopédica de algodão, larg. 10cm x no mínimo 01m - embalada individualmente, em pacotes c/12 rolos ( referência Unitex ) | Pacote | 240 |  |  |  |  |  |
| 24 | Atadura ortopédica de algodão, larg. 15cm x no mínimo 01m - embalada individualmente, em pacotes c/12 rolos ( referência Unitex ) | Pacote | 240 |  |  |  |  |  |
| 25 | Atadura ortopédica de algodão, larg. 20cm x no mínimo 01m - embalada individualmente, em pacotes c/12 rolos ( referência Unitex ) | Pacote | 240 |  |  |  |  |  |
| 26 | Bobina Milimetrada para eletrocardiograma 216mm x 30m. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 27 | Bobina Milimetrada para eletrocardiograma 48mm x 30m. | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 28 | Avental descartável Manga longa pacote com 10 unidades | Pacote | 1200 |  |  |  |  |  |
| 29 | Cânula de Guedel N° 0 em PVC Flexível | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 30 | Cânula de Guedel N° 1 em PVC Flexível | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 31 | Cânula de Guedel N° 2 em PVC Flexível | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 32 | Cânula de Guedel N° 3 em PVC Flexível | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 33 | Cânula de Guedel N° 4 em PVC Flexível | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 34 | Cânula de Guedel N° 5 em PVC Flexível | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 35 | Cânula traqueostomia descartável com 3.0 mm de diâmetro interno, descartável, com cuff e com guia obturador, estéril, embalada individualmente | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 36 | Cânula traqueostomia descartável com 4.0 mm de diâmetro interno, descartável, com cuff e com guia obturador, estéril, embalada individualmente | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 37 | Cânula traqueostomia descartável com 5.0 mm de diâmetro interno, descartável, com cuff e com guia obturador, estéril, embalada individualmente | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 38 | Cateter intravenoso de poliuretano 14g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 39 | Cateter intravenoso de poliuretano 16g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 40 | Cateter intravenoso de poliuretano 18g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 41 | Cateter intravenoso de poliuretano 20g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 42 | Cateter intravenoso de poliuretano 22g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 43 | Cateter intravenoso de poliuretano 24g atóxico, siliconizado, com perfeito ajuste à agulha, câmara de refluxo, tampa protetora plástica, agulha em aço inoxidável, bisel curto e tri facetado, identificação do calibre segundo padrão de cores, apirogênico, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 44 | Cateter para oxigenoterapia, tipo óculos, estéril, embalado individualmente | Unid. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 45 | Cobre Corpo plástico, descartável C/ zíper, ( PRETO OU CINZA )- tam. ADULTO | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 46 | Cobre Corpo plástico, descartável C/ zíper, ( PRETO OU CINZA )- tam. JUVENIL | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 47 | Coletor para material perfuro cortante, capacidade de 7 litros, confeccionado em material rígido, impermeável e resistente a perfuração e a queda, mantendo a integridade com reklação a montagem e fechamento, isento de ruptura, com sistema de abertura e fechamento. | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 48 | Coletor para material perfuro cortante, capacidade de 13 litros, confeccionado em material rígido, impermeável e resistente a perfuração e a queda, mantendo a integridade com reklação a montagem e fechamento, isento de ruptura, com sistema de abertura e fechamento. | Unid. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 49 | Coletor para material perfuro cortante, capacidade de 20 litros, confeccionado em material rígido, impermeável e resistente a perfuração e a queda, mantendo a integridade com reklação a montagem e fechamento, isento de ruptura, com sistema de abertura e fechamento. | Unid. | 600 |  |  |  |  |  |
| 50 | Coletor de urina com sistema aberto, em PVC, transparente, de 1200 a 1500ml, em tubo em PVC cristal com retentor e conector de sonda, tampa protetora, alça para sustentação, embalada individualmente. | Unid. | 600 |  |  |  |  |  |
| 51 | Coletor de urina, com sistema fechado , com graduação em ml, válvula anti-refluxo, capacidade 2000ml, suporte para acoplamento ao leito, corta fluxo no sentido paciente bolsa, local apropriado para coleta asséptica de amostra, saída para esvaziamento com clampe para vedação e embalado individualmente. | Unid. | 600 |  |  |  |  |  |
| 52 | Compressa campo operatório, 50 x 45cm, algodão, pacote c/ 50 unidades. | Pacote | 240 |  |  |  |  |  |
| 53 | Compressa cirúrgica de gaze e dobras, mínimo de 13 fios por cm2, 7,5 x 7,5cm, pacote estéril c/ 10 unidades. | Pacote | 120000 |  |  |  |  |  |
| 54 | Compressa de gaze, mínimo de 13 fios por cm 2, 7,5 x 7,5cm, pacote com 500 unidades. | Pacote | 1200 |  |  |  |  |  |
| 55 | Dispositivo intermediário com 02 vias para administração simultânea de soluções, com tubo cristal atóxico, pinças corta fluxo, conector Luer, com tampa de reserva e protetor em todas as vias, embalado individualmente. (Polifix) | Unid. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 56 | Dispositivo intermediário com 04 vias para administração simultânea de soluções, com tubo cristal atóxico, pinças corta fluxo, conector Luer, com tampa de reserva e protetor em todas as vias | Unid. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 57 | Eletrodo descartável para uso adulto e infantil, com gel, auto-adesivo, hipoalérgico, formato redondo, com dispositivo metálico, embalado individualmente, para fixação ao equipamento. Pacote com 50 unid. | Pacote | 60 |  |  |  |  |  |
| 58 | Embalagem para esterilização, Papel Grau cirúrgico+ Filme laminado de Poliester+ Polipropileno, medindo 15cm, bobina c/ 100 metros. | Rolo | 96 |  |  |  |  |  |
| 59 | Embalagem para esterilização, Papel Grau cirúrgico+ Filme laminado de Poliester+ Polipropileno, medindo 30cm, bobina c/ 100 metros. | Rolo | 96 |  |  |  |  |  |
| 60 | Embalagem para esterilização, Papel Grau cirúrgico+ Filme laminado de Poliester+ Polipropileno, medindo 40cm, bobina c/ 100 metros. | Rolo | 96 |  |  |  |  |  |
| 61 | Equipo para soro, com câmara gotejadora flexível, com perfeita vedação, entrada de ar (suspiro), conector universal, penetrador tri facetado para adaptação em ampola plástica e frasco de vidro (uso em sistema fechado), pinça rolete de alta precisão, comprimento mínimo de 1,40 cm, descartável, estéril, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 18000 |  |  |  |  |  |
| 62 | Equipo para soro pediátrico, com microgotas, atóxico, apirogênico, tubo em PVC cristal atóxico, com perfeita vedação, conector universal, penetrador tri facetado para adaptação em ampola plástica e frasco de vidro (uso em sistema fechado) pinça rolete de alta precisão, câmara rígida,copo gotejador, flexível, comprimento mínimo de 1,40 cm. , descartável, estéril, atóxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 63 | Equipo para administração de soluções parenterais, com câmara graduada capacidade para 150ml, macrogotas, graduação a cada ml, ponta perfurante para ampolas plásticas com tampa e pinça corta fluxo. | Unid. | 360 |  |  |  |  |  |
| 64 | Equipo para administração de soluções parenterais, com câmara graduada capacidade para 150ml, microgotas, graduação a cada ml, ponta perfurante para ampolas plásticas com tampa e pinça corta fluxo. | Unid. | 360 |  |  |  |  |  |
| 65 | Equipo para Incontinência Urinária ( Referência Jontex) | Unid. | 480 |  |  |  |  |  |
| 66 | Escalpe descartável 19g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre coforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 67 | Escalpe descartável 21g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre conforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 68 | Escalpe descartável 23g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre conforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 9600 |  |  |  |  |  |
| 69 | Escalpe descartável 25g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre conforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 70 | Escalpe descartável 27g, tipo borboleta com bisel curto, tri facetado, cânula de aço inoxidável, atraumática, siliconizado parede finas, asa flexíveis, c/ identificação do calibre conforme padrão de cor universal, Tubo de PVC cristal flexível, conector tipo Luer com tampa protetora, bainha plástica de proteção, atoxico, apirogênico, embalado individualmente. | Unid. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 71 | Escova cirúrgica, descartável, estéril, para degermação das mãos com lauril sulfato de sódio, a base de polivinil - pirrolidina 10% (com 1% de iodo ativo), embalada individualmente. | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 72 | Esparadrapo com largura de 10 cm x 4,5 m- impermeável, tecido de algodão. | Unid. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 73 | Especulo vaginal, tamanho Pequeno, em poiliestireno de alto impacto, com válvula anatônica, dispositivo de abertura "borboleta" pigmentado, embalado individualmente e estéril. | Unid. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 74 | Especulo vaginal, tamanho Médio, em poiliestireno de alto impacto, com válvula anatônica, dispositivo de abertura "borboleta" pigmentado, embalado individualmente e estéril. | Unid. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 75 | Especulo vaginal, tamanho Gande, em poiliestireno de alto impacto, com válvula anatônica, dispositivo de abertura "borboleta" pigmentado, embalado individualmente e estéril. | Unid. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 76 | Extensor para oxigênio, aproximadamente 120 cm de comprimento. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 77 | Filme radiológico medindo 13 x 18, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 36 |  |  |  |  |  |
| 78 | Filme radiológico medindo 18 x 24, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 |  |  |  |  |  |
| 79 | Filme radiológico medindo 24 x 30, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 |  |  |  |  |  |
| 80 | Filme radiológico medindo 30 x 40, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 |  |  |  |  |  |
| 81 | Filme radiológico medindo 35 x 35, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 |  |  |  |  |  |
| 82 | Filme radiológico medindo 35 x 43, acondicionado em caixa com no mínimo 100 películas. | Caixa | 96 |  |  |  |  |  |
| 83 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 3 cm de comprimento caixa com 24 unidades. | Caixa | 24 |  |  |  |  |  |
| 84 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 2-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 3 cm de comprimento caixa com 24 unidades. | Caixa | 120 |  |  |  |  |  |
| 85 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 3-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo e 3,5 cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 144 |  |  |  |  |  |
| 86 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 4-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 2cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 120 |  |  |  |  |  |
| 87 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 5-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 2cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 96 |  |  |  |  |  |
| 88 | Fio de nylon, monofilamento, diâmetro 6-0, com agulha cortante de 3/8 de círculo, 2cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 36 |  |  |  |  |  |
| 89 | Fio de sutura Catgut Simples 0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 36 |  |  |  |  |  |
| 90 | Fio de sutura Catgut Simples 2,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 36 |  |  |  |  |  |
| 91 | Fio de sutura Catgut Simples 3,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 36 |  |  |  |  |  |
| 92 | Fio de sutura Catgut Simples 4,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 24 |  |  |  |  |  |
| 93 | Fio de sutura Catgut Simples 5,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 24 |  |  |  |  |  |
| 94 | Fio de sutura Catgut Simples 6,0, 75 cm, com agulha de 3cm de comprimento, caixa com 24 unidades. | Caixa | 24 |  |  |  |  |  |
| 95 | Fita adesiva de papel, opaca, lisa, 19mmx50m, para uso em altoclave, sem indicador ( fita crepe ) | Unid. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 96 | Fita adesiva para autoclave, com indicador térmico, medindo 19mm de largura x 30m de comprimento | Unid. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 97 | Fita microporosa, hipoalérgica, medindo 2,5cm x 10m rolo com capa protetora. | Unid. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 98 | Fita microporosa, hipoalérgica, medindo 5cm x 10m rolo com capa protetora. | Unid. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 99 | Fixador de RX para processamento automático, acondicionado em bombona para 38 ls. | Galão | 60 |  |  |  |  |  |
| 100 | Fixador de Tubo Orotraqueal com material emborrachado revestido em material plástico e fixação adesiva – (referencia: CO 001 – Medfix). | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 101 | Formol 10% 1 litro | Frasco | 24 |  |  |  |  |  |
| 102 | Fralda descartável adulto, tamanho grande para cintura de 120 à 150cm ou de 70 à 80 quilos, com área absorvível, formato anatômico, capacidade mínima de absorção de 1500ml, com canas de distribuição de líquidos, fita adesiva local e elástico nas pernas acondicionada em pacote com 08 unidades. | Pacote | 240 |  |  |  |  |  |
| 103 | Fralda descartável para bebê, tamanho médio (peso faixa variável entre 11 a 14kg), formato anatômico, feita em floc-gel, presa na cintura por fita adesiva local, com elástico nas pernas. | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 104 | Fralda descartável para bebê, tamanho médio (peso faixa variável entre 05 a 11kg), formato anatômico, feita em floc-gel, presa na cintura por fita adesiva local, com elástico nas pernas. | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 105 | Fralda descartável para bebê, tamanho pequeno (peso faixa variável entre 03 até 05 kg), formato anatômico, feita em floc-gel, presa na cintura por fita adesiva local, com elástico nas pernas. | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 106 | Frasco em material pástico com divisões no interior para acomodação de três lâminas de citologia com tampa de rosca. | Unid. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 107 | Gaze tipo queijo, mínimo de 13 fios por cm2 , medindo 91 x 91cm. | Rolo | 480 |  |  |  |  |  |
| 108 | Gorro cirúrgico descartável, com elástico, com no mínimo 30 gramaturas. | Unid. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 109 | Kit citologia, para coleta de material citologico, oncótico, clamydia, bacterioscopias e secreções em geral, composto por uma espátula de Ayres em madeira e uma escova cervical. | Unid. | 9600 |  |  |  |  |  |
| 110 | Kit de Nebulização com copo branco leitoso, recipiente transparente, encaixe de rosca, com máscara tamanho adulto e conector para rede de oxigênio com sistema de enroscar. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 111 | Kit de Nebulização com copo branco leitoso, recipiente transparente, encaixe de rosca, com máscara tamanho juvenil e conector para rede de oxigênio com sistema de enroscar. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 112 | Kit macronebulizador 500 ml, traqueia corrugada com interno liso, comprimento de 1,20m, em silicone autoclavável ou PVC, máscara facial em PVC adulto | Unid. | 60 |  |  |  |  |  |
| 113 | Lâmina de Bisturi, nº 15, em aço inoxidável, estéril, embalado individualmente em caixa com 100 unidades | Caixa | 36 |  |  |  |  |  |
| 114 | Lâmina de Bisturi, nº 22, em aço inoxidável, estéril, embalado individualmente em caixa com 100 unidades | Caixa | 36 |  |  |  |  |  |
| 115 | Lâmina de Bisturi, nº 23, em aço inoxidável, estéril, embalado individualmente em caixa com 100 unidades | Caixa | 36 |  |  |  |  |  |
| 116 | Lâmina microscópica 25,4x76.2mm (1"x3") 1mm-2mm, Fosca, caixa com 50 unidades | Caixa | 360 |  |  |  |  |  |
| 117 | Lençol descartável com elástico - 30g - Medindo 2,00m x 0,90cm - Pacote com 10 | Pacote | 2400 |  |  |  |  |  |
| 118 | Luva cirúrgica de látex, pré-entalcada, estéril, nº 7,0, embalada individualmente | Par | 960 |  |  |  |  |  |
| 119 | Luva cirúrgica de látex, pré-entalcada, estéril, nº 7,5, embalada individualmente | Par | 2400 |  |  |  |  |  |
| 120 | Luva cirúrgica de látex, pré-entalcada, estéril, nº 8,0, embalada individualmente | Par | 2400 |  |  |  |  |  |
| 121 | Luva cirúrgica de látex, pré-entalcada, estéril, nº 8,5, embalada individualmente | Par | 600 |  |  |  |  |  |
| 122 | Luva de látex para procedimento, tamanho pequeno (P), acondicionado em caixa com no mínimo 100 unidades. | Caixa | 960 |  |  |  |  |  |
| 123 | Luva de látex para procedimento, tamanho médio (M), acondicionado em caixa com no mínimo 100 unidades. | Caixa | 1800 |  |  |  |  |  |
| 124 | Luva de látex para procedimento, tamanho grande (G), acondicionado em caixa com no mínimo 100 unidades. | Caixa | 960 |  |  |  |  |  |
| 125 | Máscara descartável (bico de pato), com as seguintes características: filtração acima de 95% para partículas acima de 0,3 mícron, composta por 04 camadas, sendo 02 de polipropileno, 01 filtro Melt Blow e 01 filme Loncet de polietileno, que bloqueia a entrada de fluídos por pórios, duplo sistema de tiras elásticas. | Unid. | 480 |  |  |  |  |  |
| 126 | Máscara cirúrgica descartável, hipoalérgica, confeccionada em não tecido, 3 camadas, sendo a intermediária com filtro bacteriológico, com mínimo de 3 pregas, dispositivo de metal de fixação nasal, maleável, resistente, tiras longas, mais de 4 arestas, mínimo de 40 g. | Unid. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 127 | Óculos para proteção em policarbonato, transparente | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 128 | Pasta condutora p/ eletrocardiograma, ultrassonografia, e demais, acondicionada em frasco c/ no mínimo 100ml | Frasco | 240 |  |  |  |  |  |
| 129 | Pinça de Cherron descartável, confeccionada em poliestireno de alto impacto, na cor branco com 4 nveis de travamento, atingindo 250mm de comprimento e 35° de curvatura entre a alça e a ponta, utilizada em exames ginecologicos. | Unid. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 130 | Revelador de RX para processamento automático, acondicionado em bombona para diluição de 38 litros. | Galão | 60 |  |  |  |  |  |
| 131 | Sapatilha cirúrgica descartável, com elástico, 40 gramaturas | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 132 | Seringa descartável 1ml, com agulha fixa 13 x 3,8 à 13 x 4,5ml, plástica, transparente de 03 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo, em unidades para insulinoterapia 100UI, estéril, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 1200 |  |  |  |  |  |
| 133 | Seringa descartável 1ml, plástica, transparente de 03 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo, em unidades para insulinoterapia 100UI, estéril, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 96 |  |  |  |  |  |
| 134 | Seringa descartável com capacidade de 10ml, plástica, estéril, transparente, de 3 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo em ml, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 120 |  |  |  |  |  |
| 135 | Seringa descartável com capacidade de 20ml, plástica, estéril, transparente, de 3 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo em ml, embalada individualmente em cx. com 100 unidades. | Caixa | 120 |  |  |  |  |  |
| 136 | Seringa descartável com capacidade de 3ml, plástica, estéril, transparente, de 3 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo em ml, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 480 |  |  |  |  |  |
| 137 | Seringa descartável com capacidade de 5ml, plástica, estéril, transparente, de 3 partes, com êmbolo de borracha siliconizada, graduação impressa no corpo em ml, embalada individualmente em cx. c/ 100 unidades. | Caixa | 480 |  |  |  |  |  |
| 138 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 10, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 139 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 12, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 140 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 14, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 141 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 16, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 142 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 18, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 143 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 20, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 144 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 4, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 145 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 6, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 146 | Sonda de aspiração Traqueal, nº 8, polivinil, flexível com conector para tubo látex 204, estéril, embalado individualmente. | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 147 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável - curta nº 4 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 148 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável - curta nº 6 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 149 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável - longa nº 10 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 150 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - curta nº 8 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 151 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 12 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 152 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 14 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 153 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 16 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 154 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 18 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 155 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 20 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 156 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 4 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 157 | Sonda Nasogástrica, polivinil, estéril, descartável . - longa nº 8 | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 158 | Sonda Uretral descartável estéril nº 12 | Unid. | 720 |  |  |  |  |  |
| 159 | Sonda Uretral descartável estéril nº 14 | Unid. | 720 |  |  |  |  |  |
| 160 | Sonda Uretral descartável estéril nº 16 | Unid. | 720 |  |  |  |  |  |
| 161 | Sonda Uretral descartável estéril nº 18 | Unid. | 360 |  |  |  |  |  |
| 162 | Sonda Uretral descartável estéril nº 20 | Unid. | 360 |  |  |  |  |  |
| 163 | Sonda Uretral descartável estéril nº 22 | Unid. | 360 |  |  |  |  |  |
| 164 | Sonda uretral tipo foley, nº 12, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 165 | Sonda uretral tipo foley, nº 14, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 166 | Sonda uretral tipo foley, nº 16, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 167 | Sonda uretral tipo foley, nº 18, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 168 | Sonda uretral tipo foley, nº 20, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 169 | Sonda uretral tipo foley, nº 22, com cuff de 5ml, estéril, embalada individualmente | Unid. | 240 |  |  |  |  |  |
| 170 | Termômetro clínico, bulbo c/ mercúrio, graduação no corpo, na escala de 0ºa 42ºC | Unid. | 180 |  |  |  |  |  |
| 171 | Tubo de borracha látex, nº200 , rolo c/ 15m (garrote) | Rolo | 24 |  |  |  |  |  |
| 172 | Tubo de borracha látex, nº204 , rolo c/ 15m (garrote) | Rolo | 24 |  |  |  |  |  |
| 173 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 2.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 174 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 3.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 175 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 3.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 176 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 4.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 177 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 4.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 178 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 5.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 179 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 5.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 180 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 6.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 181 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 6.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 182 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 7.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 183 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 7.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 184 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 8.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 185 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 8.5 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 186 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 9.0 (TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 187 | Tubo orotraqueal c/cuff nº 9.5(TOT) - em PVC atóxico, com curvatura anatômica, translúcido e radiopaco demarcado de 2 em 2 cm, com paredes finas e delgadas possibilitando a passagem de sondas aspirativas. Balão piloto transparente que permite quando cheio, a confirmação da pressão através de sua visualização, balão com paredes finas para uma selagem efetiva, com identificação do tamanho do tubo e graduação impressa em sua extensão e saldado por aquecimento. Extremidade do tubo arredondada e atraumática. Embalado individualmente. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| 188 | Umidificador para rede de Oxigênio de com capacidade de 250 ml. | Unid. | 120 |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  | R$ |  |
|  | VALOR TOTAL ESTIMADO POR EXTENSO: |  |

(local), ______ de _____________ de 2015.

Assinatura

Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

Validade da proposta: __________________

Condições de pagamento:________________

Prazo de entrega:_______________________

Dados bancários:

Banco: _________________ Agência: _______________ Conta-Corrente: _______________

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial nº. 008/2015

_______________________________________________________________, inscrito no CNPJ nº __________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) senhor(a) _____________________________________________, portador da carteira de identidade número ___________________________ e do CPF número ___________________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido da Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

(local), ______ de _____________ de 2015.

Assinatura

Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope “B” – Habilitação.

ANEXO IV

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES, SUBMISSÃO ÀS DISPOSIÇÕES

LEGAIS E DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

Pregão Presencial nº. 008/2015

A empresa _______,CNPJ nº. ______, sediada ______, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura do Município de Tanguá e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(local), ______ de _____________ de 2015.

Assinatura

Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaração deverá estar dentro do envelope “B” – Habilitação.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

EXIGÊNCIA DO INCISO VII, ARTIGO 4º DA LEI 10.520/2002

Pregão Presencial nº. 008/2015

Tendo examinado o edital, DECLARAMOS junto ao pregoeiro da Prefeitura do Município de Tanguá, que concordamos com todos os elementos constantes no ato convocatório e cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope “B”, em conformidade com o inciso VII, artigo 4º da Lei 10.520/2002, para participação no processo licitatório.

(local), ______ de _____________ de 2015.

Assinatura

Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro fora do envelope “A” – Proposta.

ANEXO VI

CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial nº. 008/2015

A empresa _______, com sede _______, inscrita no CNPJ sob o nº. _______, por seu representante legal abaixo identificado, credencia o senhor _______, portador da carteira de identidade nº. _______, expedida pelo _______, CPF nº. _______, para representá-la junto à Prefeitura do Município de Tanguá nos atos relacionados à modalidade pregão, podendo para tanto formular ofertas e lances verbais de preços, manifestar intenção de interpor recursos, desistir do direito de interpor recursos, requerer o registro em ata das observações que entender relevantes, concordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que conviver e, de modo geral, praticar todos os atos necessários e implícitos ao final, perfeito e cabal desempenhado do presente credenciamento.

(local), ______ de _____________ de 2015.

Assinatura

Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro fora do envelope “A” – Proposta.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE PREÇOS

Pregão Presencial nº. 008/2015

Declaramos, para fins de certificação junto a Prefeitura do Município de Tanguá, que nos preços contidos na proposta apresentada, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

(local), ______ de _____________ de 2015.

Assinatura

Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro fora do envelope “A” – Proposta.

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

(ACOMPANHADO PELO DOCUMENTO EMITIDO DA INTERNET)

Pregão Presencial nº. 008/2015

A firma _______, com sede na _______, inscrita no CNPJ nº. _______, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _______, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _______ e do CPF nº. _______, DECLARA, sob as penas da Lei, que é (MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

(local), ______ de _____________ de 2015.

Assinatura

Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro fora do envelope “A” – Proposta.

ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos .......... dias do mês de ....................... de 2015, A ...................., por intermédio do ................................., situada na .................................., doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada por sua ......................................., no uso da, em conformidade com o resultado do julgamento das propostas apresentadas no Pregão nº ......./....., consubstanciado na Ata da Sessão realizada no dia ......... de ...................... de 2015, oriunda do processo administrativo nº ..............., devidamente homologado pelo ..............., RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/93, 10.520/2002, dos Decretos nº 3.555/2000, 3.931/2001, e das demais normas legais aplicáveis, REGISTRAR OS PREÇOS, para eventual ........................................................, da empresa cujo fornecimento foi adjudicado na licitação, doravante designada FORNECEDORA, em conformidade com o Edital do Pregão e com as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FORNECEDORA

(Empresa vencedora)....................., com sede na (endereço)................, inscrita no CNPJ nº ................., neste ato representada pelo(a)......................., (qualificação)...................

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual ......................, conforme Termo de Referencia e estimativa de preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação de seu ..........................

3.2. A vigência da presente ata não obriga a ..........................................., a firmar contratações.

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ................................... será o Órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará o fornecedor para o qual será emitido o pedido, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados.

4.2. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados por esta ........................................... e a(s) empresa(s) detentora(s) desta Ata estejam de acordo.

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Responsável designado pela CONTRATANTE, competindo-lhe:

5.1.1. Efetuar o controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do objeto registrado;

5.1.2. Observar, durante a vigência da presente ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;

5.1.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;

5.1.4. Consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em realizar o fornecimento a outro órgão da Administração Pública que se interesse em aderir a presente Ata;

5.1.5. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO

6.1. Para a contratação será emitida Nota de Empenho em favor da empresa FORNECEDORA, que deverá especificar a quantidade de cada item a ser fornecido, respeitado o pedido mínimo estabelecido no Termo de Referência.

6.2. Será exigido da FORNECEDORA CONTRATADA o cumprimento de todas as exigências relativas ao fornecimento estabelecidas no Edital do Pregão nº ......./........, no seu Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços, que integrarão a Nota de Empenho independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1 Cumprir fielmente as cláusulas desta Ata;

7.1.2 Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela FORNECEDORA/CONTRATADA, pertinentes ao objeto desta Ata;

7.1.3. Zelar pelo bom andamento da presente Ata, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do servidor que vier a ser designado Fiscal da Ata;

7.1.4. Relacionar-se com a FORNECEDORA/CONTRATADA através de servidor(es) designado(s) pela CONTRATANTE, o(s) qual(is) acompanhará(arão) e fiscalizará(arão) a execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à FORNECEDORA/CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte

da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da FORNECEDORA/CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas;

7.1.6. Efetuar o pagamento à FORNECEDORA/CONTRATADA na forma e no prazo estabelecidos na Ata.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA/CONTRATADA

8.1. A FORNECEDORA/CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, no Edital do Pregão Eletrônico nº. ......./..... e em seus anexos;

8.1.2. Manter todas as condições de habilitação durante o prazo de vigência da Ata;

8.1.3. Responder, independentemente da fiscalização e do acompanhamento pela CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, à ......., ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto desta Ata;

8.1.4. Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos da legislação vigente, prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes do Edital do Pregão Presencial nº. ......./......;

8.1.5. Responsabilizar-se pela imediata substituição, quando constatadas quaisquer impropriedades nos veículos; 8.1.6. Responsabilizar-se, integralmente, pelos seus empregados envolvidos na execução do objeto do contrato, arcando com todos os custos, salários, transporte, refeição, verbas legais, trabalhistas, fundiárias ou de qualquer natureza, nos termos da legislação vigente, prestando-lhe imediato socorro em caso de mal estar ou assemelhado;

8.1.7. Fornecer seus empregados envolvidos na execução do objeto da contratação todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) que se fizerem necessários, FISCALIZANDO-LHES o uso;

8.1.8. Designar preposto dentre os funcionários destacados para o fornecimento, apto a representar a FORNECEDORA/CONTRATADA e com poderes suficientes para prestar e receber esclarecimentos;

8.1.9. É vedado à FORNECEDORA/CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, as obrigações da presente Ata, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

CLÁUSULA NONA – DA  ENTREGA

9.1. Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Tanguá.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

10.1 O documento fiscal correspondente ao fornecimento deverá ser encaminhado à ................................

10.1.1 O documento de cobrança deverá ser emitido em nome da ........................, CNPJ n° ....................., devidamente discriminado, sem emendas ou rasuras, contendo todos os dados da Nota de Empenho, fazendo menção expressa ao número desta. Após a entrega, o documento de cobrança será conferido e atestado pela Contratante.

10.1.2. Todos os tributos e contribuições incidentes sobre a aquisição dos materiais deverão estar incluídos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie, principalmente aquela pertinente aos órgãos públicos federais.

10.2 O pagamento será efetuado à FORNECEDORA/CONTRATADA em até 30 (trinta) dias úteis contados da execução do objeto contratado, mediante o ateste da Nota Fiscal por servidor designado, comprovando que as informações nela contidas estão corretas, bem como de que objeto contratado foi executado de acordo com as especificações do edital e seus anexos. No caso de qualquer falta ou incorreção, tal prazo será interrompido.

10.3 A emissão da Nota de Empenho e o pagamento ocorrerão desde que comprovada a regularidade com a Seguridade Social (CND), o FGTS (CRF) e a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), bem como comprovação de quitação dos tributos Municipais, por meio das respectivas certidões;

10.4 A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

10.5. No caso de empresa optante pelo “Simples Nacional”, deverá essa, ainda, providenciar declaração

na forma do art. 4o, da IN 480 da Receita Federal, em duas vias originais, devidamente assinadas por seu representante legal, em papel timbrado da empresa, com carimbo da mesma e com seu CNPJ, bem como o extrato do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS relativo ao mês imediatamente anterior à emissão da nota fiscal, como condição para liberação do pagamento;

10.6 Serão retidos pela Contratante os impostos e contribuições conforme disposto na Lei nº 9.430/96, regulamentada pela IN/SRF/STN/SFC Nº 480, de 15/12/2004, atualizada, salvo se a licitante vencedora estiver dentre as exceções apontadas nos referidos atos normativos.

10.7 O valor a ser depositado pela Contratante será liquido, ou seja, após as retenções tributárias previstas na legislação pertinente.

10.8 A FORNECEDORA/CONTRATADA enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do art. 3º, bem como amparada por medida judicial constante do art. 30, ambos da Instrução Normativa SRF nº 480/2004, deverão apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução Normativa, sob pena de retenção de tributos na fonte.

10.9 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à FORNECEDORA/CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a ............................ por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

10.10 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10.11 Na hipótese de aplicação de penalidade de multa, a Contratante poderá deduzi-la do valor a ser pago à Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO VENCEDOR

11.1. O registro da FORNECEDORA poderá ser cancelado, assegurados o contraditório e a ampla defesa e mediante despacho da autoridade competente da ...............:

11.1.1. A pedido quando:

a) comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou

de força maior;

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

11.1.2. Por iniciativa desta ..............., quando:

a) a fornecedora não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles  praticados no mercado;

b) a fornecedora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) houver razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas;

d) a fornecedora não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) a fornecedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

11.1.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, esta ...........................fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais participantes a nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará as consequências dos artigos 77 a 80 da lei 8.666/93, bem como do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e do artigo 14 do Anexo I do Decreto 3.555/2000.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

13.2. De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à FORNECEDORA/CONTRATADA:

a) advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais;

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado da Ata, a critério da CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total da obrigação;

c) multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado da Ata, quando a FORNECEDORA/CONTRATADA der causa à inexecução parcial da contratação;

d) multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado da Ata, quando a FORNECEDORA/CONTRATADA der causa à inexecução total da contratação;

e) multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e indiretos, do prejuízo causado pela FORNECEDORA/CONTRATADA à ................ou a terceiros;

f) impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE fixar, obedecidos os limites previstos no artigo 87, III, da Lei n° 8.666/93 ou, quando for o caso, no artigo 7° da Lei 10.520/2 002, que será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas nesta Ata, e demais cominações legais;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), na hipótese de reincidência da FORNECEDORA/CONTRATADA.

13.4. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à FORNECEDORA/CONTRATADA ou serão pagas mediante recolhimento de XXXXXXXXXXXXXXX, cujo comprovante deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de atraso no recolhimento.

13.4.1. As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com as demais penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato;

13.4.2. Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do contrato aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a substituí-lo, no período compreendido entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao fato que ensejou a penalidade.

13.5. As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão nº XX/XX e seus anexos, bem como a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supra numerado.

14.2. Fica eleito foro da Comarca de Itaboraí para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n° 10.520/2002 e Decreto n° 3.555/2000, o Decreto n° 3.931/01, atualizados, e demais normas aplicáveis.

Tanguá, ___ de ______________ de 2015.

__________________________

Ordenador de Despesas

TESTEMUNHAS:

1ª) ______________________________

2ª) __________________________

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO

Contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE TANGUÁ e a firma visando a “----------------”, objeto da Licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL,   N° ---/2015-PMT, do tipo Menor preço, na forma abaixo:

O MUNICÍPIO DE TANGUÁ, inscrito no CNPJ sob o ---------------, estabelecido à ---------------, Centro, CEP ---------------, nesta Cidade, representado neste ato pelo Ordenador de Despesa --------------- (qualificação), portador da Cédula de Identidade nº ---------------, inscrito no CPF/MF sob o nº ---------------, doravante denominado MUNICIPIO, e, de outro lado a empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na , doravante denominada CONTRATADA, representado por ,residente e domiciliado a Rua , têm entre si na conformidade do que consta o processo administrativo n° ---/2014 e no Edital de PREGÃO PRESENCIAL n° ---/2015-PMT, com base no que dispõe o art. 23, II, “b”, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, publicada no D.O.U. de 22 de junho de 1993, justo e acordado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente contrato reger-se-á por toda a legislação aplicável à espécie, e ainda pelas disposições que a contemplarem, alterarem ou regulamentarem, bem como pelo estabelecido no Edital de Pregão Presencial nº ---/2015, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do presente instrumento. A CONTRATADA declara conhecer todas estas normas e concorda em sujeitar-se às estipulações, sistema de penalidades e demais regras deles constantes mesmo que não expressamente transcritas no presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se, por força do presente instrumento, a fornecer ao Município, “---------------”, na conformidade com a licitação Pregão Presencial nº ---/2015, que constante do presente processo, fica fazendo parte integrante do presente instrumento independentemente de transcrição.

Parágrafo Primeiro — O fornecimento a ser executado é o constante do edital, do Termo de Referência e das propostas que foram apresentadas durante a licitação.

Parágrafo Segundo — Estes fornecimentos serão executados obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, normas, itens, elementos, especificações, condições gerais e especiais, e instruções fornecidas pela administração ou constantes do processo.

Parágrafo Terceiro — Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda execução do presente instrumento de Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRECO E CONDICÕES DE PAGAMENTO

O fornecimento objeto do presente Contrato importa na sua totalidade em R$ ---(---), sendo os preços, aqueles constantes da Proposta apresentada na Pregão Presencial nº ---/2015.

Parágrafo Primeiro — As notas fiscais deverão ser apresentadas a cada entrega, para serem devidamente conferidas e atestadas por 02 (dois) servidores ou Comissão especialmente designada para fiscalização do recebimento, que não o ordenador da despesa e posteriormente encaminhadas para pagamento, que deverá ocorrer no 30º (trigésimo) dia, contado a partir do adimplemento de cada fornecimento.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo atraso no pagamento das Notas Fiscais, a Contratada será remunerada com aplicação do índice do IPC-FIPE, calculado “pró-rata-die” após o 30º (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigação, nos termos da Art. 40 Inciso XIV alínea “d” da Lei Federal de Licitações.

Parágrafo Terceiro - Por eventuais antecipações no pagamento das Notas Fiscais a Contratada sujeitar-se-á ao desconto com aplicação do índice do IPC-FIPE, calculado “pró-rata-die”, entre o dia do pagamento e o 30° (trigésimo) dia do adimplemento.

Parágrafo Quarto — Os preços pactuados são irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECiMENTO

O prazo de fornecimento do objeto previsto na Cláusula Segunda do presente instrumento de Contrato será de --- (---) meses, contados da assinatura deste Termo, podendo ser alterado, na forma do artigo 65 da Lei 8666/93.

Parágrafo Primeiro – O fornecimento, objeto do presente contrato, obedecerá ao Termo de Referência, deste processo.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas, objeto do presente Contrato, na importância prevista na Cláusula Terceira, correrão à conta do Programa de Trabalho n°---------------, Elemento de Despesa ---------------, integrantes do Orçamento do corrente exercício .

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGACÔES DO CONTRATANTE

Cabe ao MUNICÍPIO, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução do fornecimento do objeto contratado, e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

Parágrafo Único - A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo MUNICIPIO.

CLÁUSULA SÉTiMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos ao MUNICÍPIO e a terceiros, em conseqüência da execução do fornecimento.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA será única, integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao MUNICIPIO ou a terceiros, provenientes da execução do fornecimento objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores, ficando obrigada a repará-los imediatamente, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações social, trabalhista, fiscal, securitária, ou previdenciária, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), despesas com equipamentos necessários aos fornecimentos contratados, e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização do fornecimento, até a sua entrega, perfeitamente concluída.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA, desde já, se responsabiliza pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por eles, ao MUNICIPIO ou a terceiros.

Parágrafo Quarto - O MUNICÍPIO não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano na indenização a terceiros em decorrência de atos da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Parágrafo Quinto — A Contratada se compromete a não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência do Município.

Parágrafo Sexto — Não serão admitidos pela PMT, a substituição de um item não solicitado e não fornecido, por outro.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

1. Constituem motivos para rescisão do Contrato:

I— O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazo;

II — O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazo;

III — A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento nos prazos estipulados;

IV — O atraso injustificado no início do fornecimento;

V — A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI — A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou a transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° XXX/15-PMT e no Contrato;

VII — O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução assim como a de seus superiores;

VIII — O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do art. 67, § 1° da Lei n 8.666, de junho de 1993;

IX — A decretação de falências ou a instauração de insolvência civil;

X — A dissolução da sociedade;

XI — A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;

XII — Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas, pela máxima autoridade da esfera administrativa, a que está subordinada ao Município e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIII — A supressão, por parte da administração do fornecimento ou compras acarretando modificação no valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro, do art. 65, da Lei nº  8.666 de 21 de junho de 1993;

XIV — A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração por prazo superior, a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo independentemente, do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nestes casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV — o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município, decorrentes do fornecimento, ou parcelas deste, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurada a contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

XVI — a não liberação, por parte do Município, de área, local ou objeto para execução do fornecimento nos prazos contratuais.

XVII - A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

Parágrafo único — Os casos de rescisão contratual serão normalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A rescisão do presente Contrato poderá ser:

I — Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos numerados nos incisos I a XVII da presente cláusula;

II — Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no presente processo de licitação desde que haja conveniência para a Administração;

III — Judicial, nos termos da Legislação.

3. Na ocorrência de rescisão administrativa prevista no Art. 77, ficam reconhecidos os direitos da Administração, em conformidade com o estabelecido no Art. 55 Inciso IX da Lei 8666/93 e suas alterações, podendo a mesma investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão e aperfeiçoamento do fornecimento pretendido.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS

I — Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados a Juízo do Município, a CONTRATADA incorrerá em multa quando houver atraso na entrega dos produtos objeto do presente contrato;

II — O valor da multa será calculado à razão de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre valor do contrato, até o período máximo de 20 (vinte) dias, fixada neste Instrumento. A multa será descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso;

III — Pela inexecução total do contrato, será aplicada a multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, depois de esgotado o prazo acima fixado;

IV — Outras faltas cometidas pela CONTRATADA sem que seja prevista penalidade para o caso, a multa será de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato por infração;

V — As multas impostas à CONTRATADA em decorrência desse Contrato, serão solvidas por ela na ocasião do pagamento dos produtos;

VI — À CONTRATADA, assiste o direito de solicitar reconsideração por escrito ao município, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da notificação recebida, que será decidida pela autoridade competente em 5 (cinco) dias, relevando ou não a multa.

VII — Além das penalidades previstas nos itens acima mencionados a administração poderá aplicar as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratação com o Município, por prazo de 120 (cento e vinte) dias;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração o Município enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção aplicada no inciso anterior;

VIII - Os atos de aplicação de sanção, serão motivados e obrigatoriamente publicados na Imprensa Oficial;

IX - A multa prevista na letra c, desta cláusula é de competência exclusiva do Sr. Excelentíssimo Prefeito Municipal, facultada a defesa da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

X - A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento da multa dentro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão unilateral do Contrato.

XI - É facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo Processo Administrativo, solicitada por escrito à autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que será decidida pela mesma autoridade, relevando ou não a sanção.

Parágrafo Único — As penas acima referidas serão propostas pela fiscalização e impostas pela autoridade competente.

Parágrafo Segundo - A existência e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringe as responsabilidades única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos fornecimentos, e às suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas.

Parágrafo Terceiro - A fiscalização dos fornecimentos a que se refere o presente instrumento, será 
executada sob a direção e responsabilidade de Comissão ou de funcionário designado pelo MUNICIPIO, o qual fica desde já autorizado a representá-lo em suas relações com a CONTRATADA, em matéria do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA COBRANCA JUDICIAL

A cobrança judicial de quaisquer quantias devidas ao MUNICÍPIO e decorrentes do presente termo far-se-á pelo processo de execução fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com o prévio e expresso consentimento do MUNICIPIO, sob pena de imediata rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Itaboraí com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente, MUNICÍPIO E CONTRATADA, nas pessoas de seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas relacionadas, para que produza os efeitos legais.

Tanguá,      de                   de 2015.

ORDENADOR DE DESPESA

CONTRATADA

Testemunhas:

1. ______________________________________ 
RG:

CPF:

2. ______________________________________ 
RG:

CPF: